内蒙古大地云天化工有限公司

在线监测UPS电源材料

采购

询价文件

编号：DDYT-04-2111-023

询价单位：内蒙古大地云天化工有限公司

2021年11月

内蒙古大地云天化工有限公司在线监测UPS电源材料采购。现进行在线监测UPS电源材料询价采购，欢迎有兴趣的潜在单位参与报价。

1 、询价采购范围

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价 （元） | 总报价（元） | 交货期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘、铜丝编织对绞屏蔽、聚氯乙烯护套控制软电缆 | ZR-DJVRPV 1×2×1.5mm2 | 米 | 4000 |  |  |  |  |
| 2 | 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘、铜丝编织对绞屏蔽、聚氯乙烯护套控制软电缆 | ZR-KVVR 3×2.5mm2 | 米 | 2000 |  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 3×6 | 米 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 4×10 | 米 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | UPS电源 | 10KVA,4KW | 台 | 3 |  |  |  | 详见UPS电源采购技术规范书 |
| 6 | 电缆阻火包 | 250型 | 个 | 1000 |  |  |  |  |
| 现金价格（含税含运费）：（大写） （小写） 半年期承兑价格（含税含运费）：（大写） （小写） |
| 报价单位： (盖章) 法定代表人或委托代理人: （签字） 时间:2021年 月 日 |

# 备注：注明报价产品品牌及生产厂家。

# 报价货物分项价格表

| 名称 | 规格型号 | 材料 | 数量 | 制造厂 | 单价 | 总价 | 估计寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、结算和付款方式：（如付款方式更优可做出说明，明确现金或承兑价格及承兑期限）

（1）预付款：合同签订后，付合同总价的30%作为预付款。

（2）到货款：设备交货到现场经买卖双方共同验收确认，买方收到卖方开具的注明购货单位为“内蒙古大地云天化工有限公司”的全额增值税专用发票后，支付合同总价的30%。

（3）尾款：设备运行验收合格、资料交付完成，卖方完成合同规定的责任与义务，买卖双方签署“最终验收证书”后30天内，支付合同总价的30%。剩余10%转为质保金。

（4）质保金：质保期满后无息支付。

3、交货地点及交货期：交货地点为赤峰市资源型城市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司施工现场；交货期为合同生效后1个月（或根据买方要求的时间分批交货）。

4、运输方式：卖方承担运输，现场指定位置落地交货。

5、安装方式：卖方负责指导货物的安装、调试、初期维护，卖方应选派技术人员到买方现场指导安装、调试，费用含在合同价中。

6、质保期：从该设备安装调试考核合格双方签字之日起算1年内免费售后。

7、售后：接到买方通知后在1小时内给予响应，接到通知后在12小时到达现场。

8、质量、技术要求：满足国家及行业标准，一次性检验、验收合格。

9、  报价人资格要求

9.1 报价人应具有独立法人资格，具有自主生产/经营和履行合同的能力，同时具有出具增值税发票的能力(提供增值税一般纳税人相应资格证明)。

9.2 报价人营业执照、报价人身份证明（如是代理人需出具法人授权书）真实有效。（报价时提供资质文件复印件及法人授权委托书）

9.3 报价人营业执照生产/经营范围应含有标的物产品。

9.4 报价人应具有保证供货的能力。

9.5报价人具有完善健全、有效的质量管理体系，须提供相关证明文件，证明文件包括但不限于有效的ISO9001证书。

9.6报价单位必须对提供的所有产品质量负全责。由于在线监测UPS电源材料质量造成的一切损失，卖方将负全责。

9.7报价单位应有相关行业在线监测UPS电源材料使用业绩。（提供业绩及合同复印件）

10、 询价文件的获取

10.1 询价文件由内蒙古大地云天化工有限公司发放。

10.2 询价文件开始发放时间： 2021年 11月 11 日。

10.3凡有意参加报价者，请与询价人联系。

11、报价文件的递交（可用顺丰快递邮寄）

11.1 报价文件递交截止时间：  2021年11月18日上午9:00，报价文件递交地点：内蒙古赤峰市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司行政楼三楼。

11.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

12、询价公告发布媒体

本询价公告在《内蒙古大地云天化工有限公司官网（http://www.ddyth.com/）上公布。我公司仅在内蒙古大地云天化工有限公司官网发布了有关该项目的询价信息，未授权任何公司及个人转载相关信息。在此，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关询价事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

13、 联系方式

询价人：内蒙古大地云天化工有限公司

联系地址：内蒙古赤峰市经济转型开发试验区大地云天行政楼

联 系 人：罗艳玲      联系电话：17547612206

传真：0476-5922000