内蒙古大地云天化工有限公司

2022年度大修电仪补充物资采购

询价文件

编号：DDYT-04-2203-008

询价单位：内蒙古大地云天化工有限公司

2022年3月

内蒙古大地云天化工有限公司2022年度大修电仪补充物资采购。现进行2022年度大修电仪补充物资询价采购。欢迎有资质的供货单位参与报价。

1 、询价采购范围

B包物资明细：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价 （元） | 总报价（元） | 交货期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重量限制器 | SYG BCQ 5T | 件 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢压力表 | YN-100 0-1.6MPa | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢压力表 | Y-60 0～1.6MPa 2.5级＼316L | KUA | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 导波雷达液位仪 | OPTIFLEX1300C-L EXMETAGLAS | TAI | 1 |  |  |  | 只报表头控制器部分 |
| 5 | 空气断路器 | IC65N-C 2P 20A | 件 | 50 |  |  |  | 带漏保 |
| 6 | 空气断路器 | IC65N-C 3P 40A | 件 | 50 |  |  |  | 带漏保 |
| 7 | 空气断路器 | IC65N-C 4P 63A | 件 | 50 |  |  |  | 带漏保 |
| 8 | 空气断路器 | IC65N-C 2P 32A | 件 | 50 |  |  |  | 带漏保 |
| 9 | 计算机电缆 | ZR-DJYPV 2×1.5mm2 | 米 | 3000 |  |  |  |  |
| 10 | 空气断路器 | IC65N-C 3P 63A | 件 | 50 |  |  |  | 带漏保 |
| 11 | 计算机电缆 | ZR-RVVP 2×2×1.5mm2 | 米 | 3000 |  |  |  |  |
| 12 | 氨气探头 | HK-7200A＼华科仪 | 件 | 20 |  |  |  |  |
| 13 | 直流电源 | 24V | 台 | 15 |  |  |  | 24V 20A，型号见图片 |
| 14 | 太阳能控制器 | SDN＼全数字控制恒流一体机 | 件 | 15 |  |  |  |  |
| 15 | 变频器电源 | THYRISTOR 1600V 50MM 300A ACS880 | 件 | 6 |  |  |  | 3AUA0000082147 |
| 16 | 励磁调节器 | PWL-12MWKY | 台 | 2 |  |  |  | 需厂家到现场调试 |
| 17 | 法兰静电跨接线 | Φ14×150 | 根 | 100 |  |  |  |  |
| 18 | 法兰静电跨接线 | Φ16×250＼横截面积6mm2 材料铜包铝 | 件 | 100 |  |  |  |  |
| 19 | 耐震压力表 | YN-100 0-10 1.6级＼M20×1.5 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 20 | 头灯 | HL05/GF01 5W 5V | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 21 | 不锈钢压力表 | Y-60 0-2.5MPa | 块 | 10 |  |  |  | 2.5级 |
| 22 | 普通压力表 | Y-100 0-0.16MPa | 只 | 11 |  |  |  | 2.5级 |
| 23 | 耐震压力表 | YTN-100 0-2.5MPa 1.6级 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 24 | 视频监控工程宝 | HIKVISION MDH003/ACTS/TDR （手持版，配套专用充电器及专用防护包） | 个 | 1 |  |  |  | 海康威视 |
| 25 | 对讲机 | LT-8000 8W 灵通 | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 26 | 手电筒 | 085A 3-5W＼强光充电 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 27 | 渗压计 | VWP-0.35S(配套YSPT-4P水工观测电缆400米） | 台 | 1 |  |  |  | 广州南方测绘科技股份有限公司 |
| 28 | 手提式防爆探照灯 | BW7101 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 智能测量单元 | MCU-04S | 台 | 1 |  |  |  | 广州南方测绘科技股份有限公司 |
| 30 | 测斜仪 | YA-1AS(配套ABS测斜管30米，不锈钢钢丝绳30米） | 台 | 6 |  |  |  | 广州南方测绘科技股份有限公司 |
| 现金报价（含税含运费）：（大写） 小写） 半年期承兑报价（含税含运费）：（大写） 小写 备注：请注明报价产品品牌或生产厂家，电缆产品需配绕线盘。 |
| 报价单位： (盖章) 法定代表人或委托代理人: （签字） 时间:2022年 月 日 |

# 报价货物分项价格表

| 名称 | 规格型号 | 材料 | 数量 | 制造厂 | 单价 | 总价 | 估计寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、结算和付款方式：（如付款方式更优可做出说明，明确现金或承兑价格及承兑期限）

（1）预付款：合同签订后，付合同总价的30%作为预付款。

（2）到货款：设备交货到现场经买卖双方共同验收确认，买方收到卖方开具的注明购货单位为“内蒙古大地云天化工有限公司”的全额增值税专用发票后，支付合同总价的30%。

（3）尾款：设备运行验收合格、资料交付完成，卖方完成合同规定的责任与义务，买卖双方签署“最终验收证书”后30天内，支付合同总价的30%。剩余10%转为质保金。

（4）质保金：质保期满后支付。

3、交货地点及交货期：交货地点为赤峰市资源型城市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司施工现场；交货期为合同生效后20天（或根据买方要求的时间分批交货）。

4、运输方式：卖方承担运输，现场指定位置落地交货。

5、安装方式：卖方负责指导货物的安装、调试、初期维护，卖方应选派技术人员到买方现场指导安装、调试，费用含在合同价中。

6、质保期：从该设备安装调试考核合格双方签字之日起算1年内免费售后。

7、售后：接到买方通知后在1小时内给予响应，接到通知后在12小时到达现场。

8、质量、技术要求：满足国家及行业标准，一次性检验、验收合格。

9、  报价人资格要求

9.1 报价人应具有独立法人资格，具有自主生产/经营和履行合同的能力，同时具有出具增值税发票的能力(提供增值税一般纳税人相应资格证明)。

9.2 报价人营业执照、报价人身份证明（如是代理人需出具法人授权书）真实有效。（报价时提供资质文件复印件及法人授权委托书）

9.3 报价人营业执照生产/经营范围应含有标的物产品。

9.4 报价人应具有保证供货的能力。

9.5报价人具有完善健全、有效的质量管理体系，须提供相关证明文件，证明文件包括但不限于有效的ISO9001证书。

9.6报价单位必须对提供的所有产品质量负全责。由于电仪物资质量造成的一切损失，卖方将负全责。

9.7报价单位应有相关行业电仪物资使用业绩。（提供业绩及合同复印件）

10、 询价文件的获取

10.1 询价文件由内蒙古大地云天化工有限公司发放。

10.2 询价文件开始发放时间：2022年3月29日。

10.3凡有意参加报价者，请与询价人联系。

11、报价文件的递交（可用顺丰快递邮寄）

11.1 报价文件递交截止时间：2022年3月31日上午10:00 ，报价文件递交地点：内蒙古赤峰市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司行政楼三楼。

11.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

12、询价公告发布媒体

本询价公告在《内蒙古大地云天化工有限公司官网（http://www.ddyth.com/）上公布。我公司仅在内蒙古大地云天化工有限公司官网发布了有关该项目的询价信息，未授权任何公司及个人转载相关信息。在此，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关询价事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

13、 联系方式

询价人：内蒙古大地云天化工有限公司

联系地址：内蒙古赤峰市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司行政楼三楼。

联 系 人：罗艳玲  17547612206      孙晓飞  19947617006

传真：0476-5922000

电子邮箱：ddytzb@126.com