## 磷酸
主机房及各分区ODF架配置端口数量统计表
分区名称 | 二级分区 | 摄像机数量统计（台） |  |  |  | 摄像机接入光纤接口数量 |  |  | ODF配置接口数量
|  | 原有 | 新增 | 预留 | 合计 | 主、备数量 | 预留30%数量 | 合计总接入数量 | 各分区ODP架配置 | 分区ODP架至核心机房光纤数量 | 摄像机光纤数量 | 摄像机ODF配置 | 主机房ODP架配置
磷酸 | 原料及磷精粉堆场 | 11 | 3 | 10 | 24 | 48 | 15 | 63 | 72芯 | 400米 | 96 | 144芯 | 300芯
| 过滤 | 0 | 9 |  | 9 | 18 | 6 | 24 | 48芯 | 300米 | 36 | 36芯
| 浓缩、循环水站 | 3 | 9 |  | 12 | 24 | 8 | 32 | 48芯 | 400米 | 48 | 48芯
| 磷酸灌区 | 4 | 5 |  | 9 | 18 | 6 | 24 | 24芯 | 150米 | 36 | 36芯
| 硫酸灌区 | 11 | 2 |  | 13 | 26 | 8 | 34 | 48芯 | 200米 | 52 | 72芯
| 事故水池 | 1 | 2 |  | 3 | 6 | 2 | 8 | 12芯 | 400米 | 12 | 12芯
| 雨水收集池 | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 2 | 6 | 12芯 | 500米 | 8 | 12芯
| 西门管廊 | 2 |  |  | 2 | 4 | 2 | 6 | 12芯 | 650米 | 8 | 12芯
| 磷石膏预处理 | 5 | 1 |  | 6 | 12 | 4 | 16 | 24芯 | 350米 | 24 | 24芯
ODF架配置要求：各分区ODF架配置，以满足招标文件中“公司全部监控点位详情表”的实际点位要求为准。保证前端主、备光纤接口数量及30%端口预留数量的要求，前端配置ODF架端口数可根据现场实际情况进行临近分区/特殊分区/指定分区的合并汇总传输，主机房ODF架配置端口数量与前端对应。

## 热力
主机房及各分区ODF架配置端口及光纤数量统计表
分区名称 | 二级分区 | 摄像机数量统计（台） |  |  |  | 摄像机接入光纤接口数量 |  |  | ODF配置接口数量
|  | 原有 | 新增 | 预留 | 合计 | 主、备数量 | 预留30%数量 | 合计总接入数量 | 各分区ODP架配置 | 分区ODP架至核心机房光纤数量 | 摄像机光纤数量 | 摄像机ODF配置 | 主机房ODP架配置
热力 | 汽轮机房 | 4 | 1 |  | 5 | 10 | 3 | 52 | 72芯 | 300米 | 20 | 24芯 | 144芯
| 锅炉房 | 6 | 9 |  | 15 | 30 | 9 |  |  |  | 60 | 72芯
| 化学水 | 3 | 0 |  | 3 | 6 | 2 | 8 | 12芯 | 230米 | 12 | 12芯
| 输煤系统 | 4 | 11 |  | 15 | 30 | 9 | 39 | 48芯 | 350米 | 60 | 72芯
| 换热站 | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 2 | 15 | 24芯 | 250米 | 8 | 12芯
| 灰渣池 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 4 | 12芯
| 脱硫泵房 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 4 | 12芯
| 燃油泵房 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 4 | 12芯
ODF架配置要求：各分区ODF架配置，以满足招标文件中“公司全部监控点位详情表”的实际点位要求为准。保证前端主、备光纤接口数量及30%端口预留数量的要求，前端配置ODF架端口数可根据现场实际情况进行临近分区/特殊分区/指定分区的合并汇总传输，主机房ODF架配置端口数量与前端对应。

## DAP、氨站
主机房及各分区ODF架配置端口及光纤数量统计表
分区名称 | 二级分区 | 摄像机数量统计（台） |  |  |  | 摄像机接入光纤接口数量 |  |  | ODF配置接口数量
|  | 原有 | 新增 | 预留 | 合计 | 主、备数量 | 预留30%数量 | 合计总接入数量 | 各分区ODP架配置 | 分区ODP架至核心机房光纤数量 | 摄像机光纤数量 | 摄像机ODF配置 | 主机房ODP架配置
DAP | 散存库及输送皮带 | 11 | 2 |  | 13 | 26 | 8 | 34 | 48芯 | 400米 | 52 | 72芯 | 96芯
| 主装置区域 | 6 | 8 |  | 14 | 28 | 9 | 37 | 48芯 | 300米 | 56 | 72芯
氨站 | 氨站 | 18 | 6 |  | 24 | 48 | 15 | 63 | 72芯 | 400米 | 96 | 96芯 | 72芯
ODF架配置要求：各分区ODF架配置，以满足招标文件中“公司全部监控点位详情表”的实际点位要求为准。保证前端主、备光纤接口数量及30%端口预留数量的要求，前端配置ODF架端口数可根据现场实际情况进行临近分区/特殊分区/指定分区的合并汇总传输，主机房ODF架配置端口数量与前端对应。

## NPK、MAP
主机房及各分区ODF架配置端口及光纤数量统计表
分区名称 | 二级分区 | 摄像机数量统计（台） |  |  |  | 摄像机接入光纤接口数量 |  |  | ODF配置接口数量
|  | 原有 | 新增 | 预留 | 合计 | 主、备数量 | 预留30%数量 | 合计总接入数量 | 各分区ODP架配置 | 分区ODP架至核心机房光纤数量 | 摄像机光纤数量 | 摄像机ODF配置 | 主机房ODP架配置
NPK | 主装置区域及散存库 | 8 | 20 |  | 28 | 56 | 16 | 72 | 72芯 | 500米 | 112 | 144芯 | 96芯
| 原料及成品输送 | 0 | 8 |  | 8 | 16 | 5 | 21 | 24芯 | 800米 | 32 | 48芯
MAP | MAP装置 | 8 | 10 |  | 18 | 36 | 11 | 47 | 48芯 | 500米 | 72 | 72芯 | 72芯
ODF架配置要求：各分区ODF架配置，以满足招标文件中“公司全部监控点位详情表”的实际点位要求为准。保证前端主、备光纤接口数量及30%端口预留数量的要求，前端配置ODF架端口数可根据现场实际情况进行临近分区/特殊分区/指定分区的合并汇总传输，主机房ODF架配置端口数量与前端对应。

## 维保厂
主机房及各分区ODF架配置端口及光纤数量统计表
分区名称 | 二级分区 | 摄像机数量统计（台） |  |  |  | 摄像机接入光纤接口数量 |  |  | ODF配置接口数量
|  | 原有 | 新增 | 预留 | 合计 | 主、备数量 | 预留30%数量 | 合计总接入数量 | 各分区ODP架配置 | 分区ODP架至核心机房光纤数量 | 摄像机光纤数量 | 摄像机ODF配置 | 主机房ODP架配置
维保厂 | NPK包装 | 7 | 5 |  | 12 | 24 | 8 | 32 | 36芯 | 980米 | 48 | 48芯 | 256芯
| DAP包装 | 18 | 4 |  | 22 | 44 | 13 | 57 | 72芯 | 1100米 | 88 | 96芯
| MAP包装 | 3 | 4 |  | 7 | 14 | 5 | 19 | 24芯 | 500米 | 28 | 48芯
| 取样及北地磅 | 12 | 1 |  | 13 | 26 | 8 | 34 | 48芯 | 500米 | 52 | 72芯
| 西地磅 | 6 | 0 |  | 6 | 12 | 4 | 16 | 24芯 | 580米 | 24 | 24芯
| 总降 | 6 | 7 |  | 13 | 26 | 8 | 34 | 36芯 | 500米 | 52 | 72芯
| 网络小间 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 4芯 | 15米 | 4 | 12芯
| 氨站DCS机柜间 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 12芯 | 400米 | 4 | 12芯
ODF架配置要求：各分区ODF架配置，以满足招标文件中“公司全部监控点位详情表”的实际点位要求为准。保证前端主、备光纤接口数量及30%端口预留数量的要求，前端配置ODF架端口数可根据现场实际情况进行临近分区/特殊分区/指定分区的合并汇总传输，主机房ODF架配置端口数量与前端对应。

## 道路与围墙
主机房及各分区ODF架配置端口及光纤数量统计表
分区名称 | 二级分区 | 摄像机数量统计（台） |  |  |  | 摄像机接入光纤接口数量 |  |  | ODF配置接口数量
|  | 原有 | 新增 | 预留 | 合计 | 主、备数量 | 预留30%数量 | 合计总接入数量 | 各分区ODP架配置 | 分区ODP架至核心机房光纤数量 | 摄像机光纤数量 | 摄像机ODF配置 | 主机房ODP架配置
道路与围墙 | 道路 | 12 | 9 |  | 21 | 42 | 13 | 55 | 72芯 | 72条跳线 | 84 | 96芯 | 228芯
| 东围墙 | 13 | 2 |  | 15 | 30 | 9 | 39 | 48芯 | 1500米 | 60 | 72芯
| 北门卫及北围墙 | 10 | 2 |  | 12 | 24 | 8 | 32 | 36芯 | 650米 | 48 | 48芯
| 西门卫及西围墙北段 | 4 | 6 |  | 10 | 20 | 6 | 26 | 36芯 | 720米 | 40 | 48芯
| 主门卫及西围墙南段 | 7 | 3 |  | 10 | 20 | 6 | 26 | 36芯 | 950米 | 40 | 48芯
ODF架配置要求：各分区ODF架配置，以满足招标文件中“公司全部监控点位详情表”的实际点位要求为准。保证前端主、备光纤接口数量及30%端口预留数量的要求，前端配置ODF架端口数可根据现场实际情况进行临近分区/特殊分区/指定分区的合并汇总传输，主机房ODF架配置端口数量与前端对应。

## 成品库
主机房及各分区ODF架配置端口及光纤数量统计表
分区名称 | 二级分区 | 摄像机数量统计（台） |  |  |  | 摄像机接入光纤接口数量 |  |  | ODF配置接口数量
|  | 原有 | 新增 | 预留 | 合计 | 主、备数量 | 预留30%数量 | 合计总接入数量 | 各分区ODP架配置 | 分区ODP架至核心机房光纤数量 | 摄像机光纤数量 | 摄像机ODF配置 | 主机房ODP架配置
成品库 | 南露天及DAP包装段成品库 | 24 | 3 |  | 27 | 54 | 16 | 70 | 72芯 | 1000米 | 108 | 144芯 | 216芯
| 北露天及NPK成品库以及新建4#库 | 21 | 7 |  | 28 | 56 | 17 | 73 | 144芯 | 1200米 | 112 | 144芯
| 停车区 | 2 |  |  | 2 | 4 | 2 | 6 | 12芯 | 500米 | 8 | 12芯
ODF架配置要求：各分区ODF架配置，以满足招标文件中“公司全部监控点位详情表”的实际点位要求为准。保证前端主、备光纤接口数量及30%端口预留数量的要求，前端配置ODF架端口数可根据现场实际情况进行临近分区/特殊分区/指定分区的合并汇总传输，主机房ODF架配置端口数量与前端对应。

## 研发中心、办公楼、厂前区
主机房及各分区ODF架配置端口及光纤数量统计表
分区名称 | 二级分区 | 摄像机数量统计（台） |  |  |  | 摄像机接入光纤接口数量 |  |  | ODF配置接口数量
|  | 原有 | 新增 | 预留 | 合计 | 主、备数量 | 预留30%数量 | 合计总接入数量 | 各分区ODP架配置 | 分区ODP架至核心机房光纤数量 | 摄像机光纤数量 | 摄像机ODF配置 | 主机房ODP架配置
研发中心、办公楼、厂前区 | 研发中心 | 11 |  |  | 11 | 22 | 7 | 29 | 36芯 | 750米 | 44 | 48芯 | 144芯
| 办公楼、食堂、厂前区停车场 | 33 |  |  | 33 | 66 | 20 | 86 | 144芯 | 1000米 | 132 | 144芯
ODF架配置要求：各分区ODF架配置，以满足招标文件中“公司全部监控点位详情表”的实际点位要求为准。保证前端主、备光纤接口数量及30%端口预留数量的要求，前端配置ODF架端口数可根据现场实际情况进行临近分区/特殊分区/指定分区的合并汇总传输，主机房ODF架配置端口数量与前端对应。

## 备品备件库、三修厂房、消防水站
主机房及各分区ODF架配置端口及光纤数量统计表
分区名称 | 二级分区 | 摄像机数量统计（台） |  |  |  | 摄像机接入光纤接口数量 |  |  | ODF配置接口数量
|  | 原有 | 新增 | 预留 | 合计 | 主、备数量 | 预留30%数量 | 合计总接入数量 | 各分区ODP架配置 | 分区ODP架至核心机房光纤数量 | 摄像机光纤数量 | 摄像机ODF配置 | 主机房ODP架配置
备品备件库 | 备品备件库 | 8 |  |  | 8 | 16 | 5 | 21 | 24芯 | 1500米 | 32 | 48芯 | 24芯
三修厂房 | 三修厂房 | 1 | 2 |  | 3 | 6 | 2 | 8 | 12芯 | 1500米 | 12 | 12芯 | 12芯
消防水站 | 消防水站 | 2 |  |  | 2 | 4 | 2 | 6 | 12芯 | 1500米 | 8 | 12芯 | 12芯
ODF架配置要求：各分区ODF架配置，以满足招标文件中“公司全部监控点位详情表”的实际点位要求为准。保证前端主、备光纤接口数量及30%端口预留数量的要求，前端配置ODF架端口数可根据现场实际情况进行临近分区/特殊分区/指定分区的合并汇总传输，主机房ODF架配置端口数量与前端对应。