**内蒙古大地云天化工有限公司**

**2023年地下水检测公开询价文件**

**询价编号：DDYT-07-2211-009**

内蒙古大地云天化工有限公司

2022年11月

**第一章报价邀请书**

**询价编号：DDYT-07-2211-009**

**各受邀报价单位：**

此询价函为我公司地下水检测业务进行询价。相关情况及要求如下：

# 项目概况

根据120万吨/年缓控释肥项目环境影响评价报告书、12万吨/原位螯合水溶性MAP肥料项目环境影响评价报告书、50万吨/磷酸技改项目环境影响评价报告书及赤峰市生态环境局元宝山区分局要求，对我公司地下水按照规范要求开展检测。

**二、检测业务资质及要求**

本项业务报价人需具备独立法人资质，具有良好的银行资信和商业信誉。

具有相应的检测资质，可以出具正规检测报告。

**三、检测业务内容和技术要求**

按照按照《地下水环境检测技术规范》HJ/T 164开展检测，并出具正规检测报告。检测内容如下：

1. **检测点位：**磷石膏堆场下游3个点位（下游检测井、木头沟井及扇子沟井）

**检测项目：**PH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氯化物、汞、砷、六价铬、镉、铅、总磷共计22项。

**检测频次**：每月1次，期限从2023年1月至2023年12月，每个点位各12次。

2.**检测点位：**厂区4口井（热力厂南1#、厂区南边2#、事故水池3#、氨站东北角4#）

**检测项目：**PH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氯化物、汞、砷、六价铬、镉、铅、总磷、耗氧量（CODMn法，以O2计）、总大肠菌群、细菌总数共计25项。

**检测频次：**上游背景值检测井，即氨站东北角4#井每半年1次，共2次；热力厂南1#井、厂区南边2#井、事故水池3#井每月1次，期限从2023年1月至2023年12月，每口井各12次。

# 四、询价范围

本次询价的业务范围见第三条，本次询价费用包含检测费及人员差旅等其他费用。

# 五、报价文件要求

（一）请报价单位收到询价函后，对我公司地下水检测进行综合报价，报价文件需包含以下内容：

1、报价单位基本情况（包含业绩）；

2、营业执照复印件；

3、资质文件；

4、综合报价文件。

以上文件均需以电子版盖章扫描件形式或纸质报送。

（二）在综合报价基础上，报价文件需明确各检测项单价，用于合同签订后新增同类检测项或新增类似检测项价格参考。

**六、费用支付**

1、取得检测报告后按照季度支付。

2、付款前出具增值税专用发票，次月30日前完成开票结算。

# 七、报价文件递交地点和截止时间

报价文件纸质版一式二份（正本一份，副本一份）、可编辑的电子版报价文件一份，须密封后于2022年12月6日14：00前递交至内蒙古赤峰市经济转型开发试验区二经街与三纬路交叉口东南内蒙古大地云天化工有限公司行政楼3楼工程部。

**八、联系人**

工程部：丛小龙0476-5922029

 安全部：张健淑0476-5922033

# 第二章报价文件附表格式

## 一、报价一览表

**工程名称：内蒙古大地云天化工有限公司2023年地下水检测**

**询价编号：DDYT-07-2211-009**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务内容 | 报价单位 | 报价（元） | 税率 | 备注 |
| 内蒙古大地云天化工有限公司2023年地下水检测 |  |  |  |  |
| 报价（大写）： |
| 报价人：（单位盖章）法定代表人或委托代理人签字：日期： |
| 备注：报价人应将此报价一览表放在报价文件封面后第一页。 |

## 二、报价编制说明

业务名称：内蒙古大地云天化工有限公司2023年地下水检测

## 三、法定代表人身份证明书

**法定代表人资格证明书（格式）**

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月＿日

经营期限：

姓名：性别：年龄：＿职务：\_

系（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：(单位盖章)

日期：年月日

附法定代表人身份证复印件

## 四、法定代表人授权委托书(若适用)

**授权委托书（格式）**

本授权委托书声明：

我(姓名)系(报价人名称)的法定代表人，现授权委托我单位(姓名)为我方代理人，以本单位的名义参加（询价人）的的报价活动。代理人在报价、评价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权再委托。

特此委托。

委托代理人：性别：年龄：

身份证号：职务：

报价人： (单位盖章)

法定代表人：(签字)

授权委托代理人：（签字）

日期：年月日

附委托代理人身份证复印件

## 五、资格证明文件

注：提供虚假资料所造成的相关法律风险由报价人自行负责。

1. 报价单位基本情况（包含业绩）；
2. 营业执照复印件；

3、资质文件；

内蒙古大地云天化工有限公司

 2022年11月22日