内蒙古大地云天化工有限公司

泵备件年度框架采购

询价文件

询价编号：DDYT-04-2304-030

询价单位：内蒙古大地云天化工有限公司

2023年4月

内蒙古大地云天化工有限公司为满足生产检修需要，现进行泵备件年度框架固定单价采购询价，供方应根据需方需要，结算量以需方实际订单量为准。欢迎有兴趣的单位参与报价。

1 、采购范围

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 预估年使用量 | 年度固定单价（元） | 预估年使用总价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵备件 | 详见分项明细 | 件 |  |  |  |  |
| 投标总报价（现金）：（大写） 万元 （小写） 万元 投标总报价（半年期承兑）：（大写） 万元 （小写） 万元 |

报价货物分项价格表 （本次询价数量度预估使用量，以需方实际订单量为准，年度价格以产品固定单价执行）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 预估年使用量 | 年度固定单价（元） | 预估年使用总价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浮选精矿浆液下泵PLC150/350T 浮选泵过流部件材质为CR33 | CR33 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 泵头\PLC150/350T | CR33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓\PLC150/350T | 2205 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵体\PLC150/350T | CR33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵盖\PLC150/350T | CR33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 上轴承压盖\PLC150/350T | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 下轴承压盖\PLC150/350T | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承箱体\PLC150/350T | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 支撑管PLC150/350T | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮\PLC150/350T | CR33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 联轴器\PLC150/350T | CS | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承锁紧螺母\PLC150/350T | 2205 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 支撑管PLC150/350T | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 耐磨板PLC150/350T | CR33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 机械密封PLC150/350T | 2205 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 弹性注销PLC150/350T | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 轴\PLC150/350T | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 浮选尾矿浆液下泵PLC150/350T 浮选泵过流部件材质为CR33 | CR33 | 台 | 2 |  |  | CR33 |
|  | 泵头\PLC150/350T | CR33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓\PLC150/350T | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体\PLC150/350T | CR33 | 件 | 3 |  |  |  |
|  | 泵盖\PLC150/350T | CR33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 上轴承压盖\PLC150/350T | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 下轴承压盖\PLC150/350T | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承箱体\PLC150/350T | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 支撑管PLC150/350T | A3 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮\PLC150/350T | CR33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 联轴器\PLC150/350T | CS | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承锁紧螺母\PLC150/350T | 2205 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴\PLC150/350T | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 支撑管PLC150/350T | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 耐磨板PLC150/350T | CR33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 机械密封PLC150/350T | 2205 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 弹性注销PLC150/350T | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 调浆给水液下泵150FY400-35-S2800 |  | 台 | 1 |  |  | 2205 |
|  | 泵头\150FY400-35-S2800 | Cr26 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓\150FY400-35-S2800 | 2205 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵体\150FY400-35-S2800 | Cr26 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵盖\150FY400-35-S2800 | Cr26 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 上轴承压盖\150FY400-35-S2800 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 下轴承压盖\150FY400-35-S2800 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承箱体\150FY400-35-S2800 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 支撑管150FY400-35-S2800 | A3 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮\150FY400-35-S2800 | Cr26 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器\150FY400-35-S2800 | CS | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承锁紧螺母\150FY400-35-S2800 | 2205 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴\150FY400-35-S2800 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 支撑管150FY400-35-S2800 | A3 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销150FY400-35-S2800 | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 机械密封150FY400-35-S2800 | 2205 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 耐磨板150FY400-35-S2800 | 2205 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 浮选机给料泵150ZD-500 | Cr33 | 台 | 1 |  |  | CR33 |
|  | 泵头150ZD-500 | Cr33 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 后防尘盘150ZD-500 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 前防尘盘150ZD-500 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承压盖150ZD-500 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承箱150ZD-500 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 出口密封垫150ZD-500 | 氟橡胶 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵体螺柱150ZD-500 | CS | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 蜗壳150ZD-500 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 前泵盖150ZD-500 | Cr33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 进口密封垫150ZD-500 | 氟橡胶 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮150ZD-500 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 前护板150ZD-500 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后护板150ZD-500 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 压环150ZD-500 | CS | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后泵壳150ZD-500 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵盖150ZD-500 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 机械密封150ZD-500 | 2205 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 轴承圆螺母150ZD-500 | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱托架150ZD-500 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 圆螺母止动垫圈150ZD-500 | A3 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 轴＼150ZD-500 | 42CR]rMo | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 联轴器＼150ZD-500 | CS | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 护板与泵壳专用密封垫＼150ZD-500 | 氟橡胶 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 进口短节＼150ZD-500 | 氟橡胶 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 出口短节＼150ZD-500 | 氟橡胶 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器柱销＼150ZD-500 | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 浓密机底流泵100ZD-420过流部件材质CR33 | CR33 | 台 | 1 |  |  | CR33 |
|  | 泵头100ZD-420 | CR33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 后防尘盘100ZD-420 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 前防尘盘100ZD-420 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承压盖100ZD-420 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承箱100ZD-420 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 出口密封垫100ZD-420 | 氟橡胶 | 件 | 8 |  |  |  |
|  | 泵体螺柱100ZD-420 | CS | 件 | 8 |  |  |  |
|  | 蜗壳100ZD-420 | CR33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 前泵盖100ZD-420 | CR33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 进口密封垫100ZD-420 | 氟橡胶 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮100ZD-420 | CR33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 前护板100ZD-420 | CR33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后护板100ZD-420 | CR33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 压环100ZD-420 | CS | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后泵壳100ZD-420 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵盖100ZD-420 | CR33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 机械密封100ZD-420 | 2205 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 轴承圆螺母100ZD-420 | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱托架100ZD-420 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 圆螺母止动垫圈100ZD-420 | A3 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴＼100ZD-420 | 42CR]rMo | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器＼100ZD-420 | CS | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 护板与泵壳专用密封垫＼100ZD-420 | 氟橡胶 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 进口短节＼100ZD-420 | 氟橡胶 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 出口短节＼100ZD-420 | 氟橡胶 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器柱销＼100ZD-420 | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 矿浆泵150ZG-600 | Cr33 | 台台 | 1 |  |  | CR33 |
|  | 泵头150ZG-600 | Cr33 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 后防尘盘150ZG-600 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 前防尘盘150ZG-600 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承压盖150ZG-600 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承箱150ZG-600 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 出口密封垫150ZG-600 | 氟橡胶 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 泵体螺柱150ZG-600 | CS | 件 | 8 |  |  |  |
|  | 蜗壳150ZG-600 | Cr33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 前泵盖150ZG-600 | Cr33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 进口密封垫150ZG-600 | 氟橡胶 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮150ZG-600 | Cr33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 前护板150ZG-600 | Cr33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 后护板150ZG-600 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 压环150ZG-600 | CS | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后泵壳150ZG-600 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵盖150ZG-600 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 机械密封150ZG-600 | 2205 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 轴承圆螺母150ZG-600 | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱托架150ZG-600 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 圆螺母止动垫圈150ZG-600 | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴＼150ZG-600 | 42CR]rMo | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器＼150ZG-600 | CS | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 护板与泵壳专用密封垫＼150ZG-600 | 氟橡胶 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 进口短节＼150ZG-600 | 氟橡胶 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 出口短节＼150ZG-600 | 氟橡胶 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器柱销＼150ZG-600 | CS | 件 | 48 |  |  |  |
|  | 矿浆泵100ZD-500 | Cr33 | 台 | 1 |  |  | CR33 |
|  | 泵头100ZD-500 | Cr33 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 后防尘盘100ZD-500 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 前防尘盘100ZD-500 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承压盖100ZD-500 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承箱100ZD-500 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 出口密封垫100ZD-500 | 氟橡胶 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵体螺柱100ZD-500 | CS | 件 | 8 |  |  |  |
|  | 蜗壳100ZD-500 | Cr33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 前泵盖100ZD-500 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 进口密封垫100ZD-500 | 氟橡胶 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 叶轮100ZD-500 | Cr33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 前护板100ZD-500 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后护板100ZD-500 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 压环100ZD-500 | CS | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后泵壳100ZD-500 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖100ZD-500 | Cr33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机械密封100ZD-500 | 2205 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 轴承圆螺母100ZD-500 | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱托架100ZD-500 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 圆螺母止动垫圈100ZD-500 | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴＼100ZD-500 | 42CrMo | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器＼100ZD-500 | CS | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 护板与泵壳专用密封垫＼100ZD-500 | 氟橡胶 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 进口短节＼100ZD-500 | 氟橡胶 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 出口短节＼100ZD-500 | 氟橡胶 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器柱销＼100ZG-500 | CS | 件 | 48 |  |  |  |
|  | 矿浆泵ZGG50-60(型号确认) | Cr33 | 台 | 1 |  |  | CR3 |
|  | 泵头ZGG50-60 | Cr33 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 后防尘盘ZGG50-60 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 前防尘盘ZGG50-60 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承压盖ZGG50-60 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承箱1ZGG50-60 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 出口密封垫ZGG50-60 | 氟橡胶 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 泵体螺柱ZGG50-60 | CS | 件 | 8 |  |  |  |
|  | 蜗壳ZGG50-60 | Cr33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 前泵盖ZGG50-60 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 进口密封垫ZGG50-60 | 氟橡胶 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮ZGG50-60 | Cr33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 前护板ZGG50-60 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后护板ZGG50-60 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 压环ZGG50-60 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 后泵壳ZGG50-60 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖ZGG50-60 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 机械密封ZGG50-60 | 2507 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 轴承圆螺母ZGG50-60 | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱托架ZGG50-60 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 圆螺母止动垫圈ZGG50-60 | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴＼ZGG50-60 | 42CrMo | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器＼ZGG50-60 | CS | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 护板与泵壳专用密封垫＼ZGG50-60 | 氟橡胶 | 件 | 8 |  |  |  |
|  | 进口短节＼ZGG50-60 | 氟橡胶 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 出口短节＼ZGG50-60 | 氟橡胶 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器柱销＼ZGG50-60 | CS | 件 | 48 |  |  |  |
|  | 矿浆脱硫泵10ZG-70 | Cr33 | 台 | 1 |  |  | CR33 |
|  | 泵头10ZG-70 | Cr33 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 后防尘盘10ZG-70 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 前防尘盘10ZG-70 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承压盖10ZG-70 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承箱10ZG-70 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 出口密封垫10ZG-70 | 氟橡胶 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体螺柱10ZG-70 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 蜗壳10ZG-70 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 前泵盖10ZG-70 | Cr33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 进口密封垫10ZG-70 | 氟橡胶 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮10ZG-70 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 前护板10ZG-70 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后护板10ZG-70 | Cr33 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 压环10ZG-70 | CS | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后泵壳10ZG-70 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖10ZG-70 | Cr33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机械密封10ZG-70 | 2205 | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 轴承圆螺母10ZG-70 | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱托架10ZG-70 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 圆螺母止动垫圈10ZG-70 | A3 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴＼10ZG-70 | 42CrMo | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器＼10ZG-70 | CS | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 护板与泵壳专用密封垫＼10ZG-70 | 氟橡胶 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 进口短节＼10ZG-70 | 氟橡胶 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 出口短节＼10ZG-70 | 氟橡胶 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器柱销＼10ZG-70 | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 出口短节＼10ZG-70 | 氟橡胶 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 渣浆泵250ZG-750 | Cr33 | 台 | 1 |  |  | CR33 |
|  | 泵头250ZG-750 | Cr33 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 后防尘盘250ZG-750 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 前防尘盘250ZG-750 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承压盖250ZG-750 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱250ZG-750 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 出口密封垫250ZG-750 | 氟橡胶 | 件 | 16 |  |  |  |
|  | 泵体螺柱250ZG-750 | CS | 件 | 12 |  |  |  |
|  | 蜗壳250ZG-750 | Cr33 | 件 | 8 |  |  |  |
|  | 前泵盖250ZG-750 | Cr33 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 进口密封垫250ZG-750 | 氟橡胶 | 件 | 16 |  |  |  |
|  | 叶轮250ZG-750 | Cr33 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 前护板250ZG-750 | Cr33 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 后护板250ZG-750 | Cr33 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 压环250ZG-750 | CS | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后泵壳250ZG-750 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖250ZG-750 | Cr33 | 件 | 12 |  |  |  |
|  | 机械密封250ZG-750 | 2205 | 套 | 20 |  |  |  |
|  | 轴承圆螺母250ZG-750 | A3 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱托架250ZG-750 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 圆螺母止动垫圈250ZG-750 | A3 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴＼250ZG-750 | 42CrMo | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 膜片联轴器＼250ZG-750 | CS | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 护板与泵壳专用密封垫＼250ZG-750 | 氟橡胶 | 件 | 32 |  |  |  |
|  | 进口短节＼250ZG-750 | 氟橡胶 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 出口短节＼250ZG-750 | 氟橡胶 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 原料地槽泵PLC65/350 | Cr30 | 台 | 1 |  |  | CR30 |
|  | 泵头\PLC65/350 | Cr30 | 件件AN | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓\PLC65/350 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体\PLC65/350 | Cr30 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖\PLC65/350 | Cr30 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 上轴承压盖\PLC65/350 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 下轴承压盖\PLC65/350 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱体\PLC65/350 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 中间接管\PLC65/350 | 2605 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮\PLC65/350 | Cr30 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器\PLC65/350 | CS | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承锁紧螺母\PLC65/350 | A3 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴\PLC65/350 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 支撑管PLC65/350 | 2605 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销PLC65/350 | CS | 件 | 48 |  |  |  |
|  | 机械密封PLC65/350 | 2205 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 浓缩地槽泵、浓磷酸罐区地槽泵PLC65-310 | CD4MCU | 台件AN | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头\PLC65/310 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓\PLC65/310 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体\PLC65/310 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖\PLC65/310 | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 上轴承压盖\PLC65/310 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 下轴承压盖\PLC65/310 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承箱体\PLC65/310 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 中间接管\PLC65/310 | 2605 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮\PLC65/310 | Cr30 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 联轴器\PLC65/310 | CS | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承锁紧螺母\PLC65/310 | A3 | 件件AN | 2 |  |  |  |
|  | 轴\PLC65/310 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 支撑管PLC65/310 | 2605 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销PLC65/310 | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 机械密封PLC65/310 | 2205 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 洗涤水地槽泵PLC65/310 | 2507 | 台 | 1 |  |  | 2507 |
|  | 泵头\PLC65/310 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓\PLC65/310 | 2507 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵体\PLC65/310 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖\PLC65/310 | 2507 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 上轴承压盖\PLC65/310 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 下轴承压盖\PLC65/310 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承箱体\PLC65/310 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 中间接管\PLC65/310 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮\PLC65/310 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器\PLC65/310 | CS | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承锁紧螺母\PLC65/310 | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴\PLC65/310 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 支撑管PLC65/310 | 2605 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销PLC65/310 | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 机械密封PLC65/310 | 2205 | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 磷石膏预处理污水地槽泵PLC65/310 | 316L | 台 | 1 |  |  | 316L |
|  | 泵头\PLC65/310 | 316L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓\PLC65/310 | 316L | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体\PLC65/310 | 316L | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖\PLC65/310 | 316L | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 上轴承压盖\PLC65/310 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 下轴承压盖\PLC65/310 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱体\PLC65/310 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 中间接管\PLC65/310 | 316L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮\PLC65/310 | 316L | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器\PLC65/310 | CS | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承锁紧螺母\PLC65/310 | A3 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴\PLC65/310 | 316L | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 支撑管PLC65/310 | 316L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 机械密封PLC65/310 | 316L | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 弹性注销PLC65/310 | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 磷石膏预处理清水地槽泵FYL65-250A | 316L | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 泵头\FYL65-250A | 316L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓\FYL65-250A | 316L | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵体\FYL65-250A | 316L | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖\FYL65-250A | 316L | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 上轴承压盖\FYL65-250A | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 下轴承压盖\FYL65-250A | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承座\FYL65-250A | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 中间接管\FYL65-250A | 316L | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮\FYL65-250A | 316L | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器\FYL65-250A | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承锁紧螺母\FYL65-250A | A3 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴\FYL65-250A | 316L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 支撑管/FYL65-250A | 316L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销FYL65-250A | CS | 件 | 12 |  |  |  |
|  | 机械密封FYL65-250A | 316L | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 闪蒸冷却器泵LHZ1500 |  | 台 | 1 |  |  | 904L |
|  | 水封环LHZ1500 | 四氟 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LHZ1500 | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 上防尘盖LHZ1500 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LHZ1500 | 904L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 挡板LHZ1500 | 904L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 端盖LHZ1500 | 904L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LHZ1500 | 904L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LHZ1500 | 904L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴套LHZ1500 | 904L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承定位套LHZ1500 | 904L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮LHZ1500 | 904L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 下轴承压盖LHZ1500 | 904L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 下防尘盖LHZ1500 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 填料压盖LHZ1500 | 904L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 填料箱LHZ1500 | 904L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 卡环LHZ1500 | 904L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 短节LHZ1500 | 904L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 上轴承箱LHZ1500 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 上轴承压盖LHZ1500 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 下轴承上定位套LHZ1500 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 下轴承箱LHZ1500 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 喇叭口LHZ1500 | 904L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵头LHZ1500 | 904L | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 皮带轮LHZ1500 | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LHZ1500 | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 梅花垫LHZ1500 | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 浓磷酸循环泵HZ820 | 2507 | 台 | 2 |  |  | 2507 |
|  | 联轴器HZ820 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 前轴承压盖HZ820 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 后轴承压盖HZ820 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 前挡酸盘HZ820 | 316L | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 后挡酸盘HZ820 | 316L | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承座HZ820 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴HZ820 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴套HZ820 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮HZ820 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮封盖HZ820 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴帽垫HZ820 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 衬套HZ820 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体HZ820 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮挡板HZ820 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓HZ820 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 干气密封HZ820 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 出口短接HZ820 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 过滤机给料泵LCF200/300 | 2507 | 台 | 1 |  |  | 2507 |
|  | 泵头LCF200/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF200/300 | CS | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF200/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 前耐磨板LCF200/300 | 2507 | 件 | 8 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCF200/300 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF200/300 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCF200/300 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 有水机械密封LCF200/300 | 2507 | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF200/300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCF200/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF200/300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF200/300 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF200/300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LCF200/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF200/300 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF200/300 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼LCF200/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 后耐磨板LCF200/300 | 2507 | 件 | 10 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF200/300 | CS | 件 | 48 |  |  |  |
|  | 脱硫泵LCF200/300 | 2507 | 台 | 1 |  |  | 2507 |
|  | 泵头LCF200/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF200/300 | CS | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF200/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 前耐磨板LCF200/300 | 2507 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCF200/300 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF200/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCF200/300 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 无水机械密封LCF200/300 | 2507 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF200/300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCF200/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF200/300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF200/300 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF200/300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LCF200/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF200/300 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF200/300 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼LCF200/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 后耐磨板LCF200/300 | 2507 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF200/300 | CS | 件 | 48 |  |  |  |
|  | 一洗泵LCF125/350I | 2507 | 台 | 1 |  |  | 2507 |
|  | 泵头LCF125/350I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF125/350I | CS | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF125/350I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 耐磨板LCF125/350I | 2507 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCF125/350I | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF125/350I | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCF125/350I | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机械密封LCF125/350I | 2507 | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF125/350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCF125/350I | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF125/350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF125/350I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF125/350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LCF125/350I | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF125/350I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF125/350I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼LCF125/350I | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF125/350I | CS | 件 | 48 |  |  |  |
|  | 二洗泵LCF150/300 | 2507 | 台 | 1 |  |  | 2507 |
|  | 泵头LCF150/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF150/300 | CS | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF150/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 前耐磨板LCF150/300 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCF150/300 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF150/300 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCF150/300 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机械密封LCF150/300 | 2507 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF150/300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCF150/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF150/300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF150/300 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF150/300 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴LCF150/300 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF150/300 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF150/300 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼LCF150/300 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 后耐磨板LCF150/300 | 2507 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF150/300 | CS | 件 | 48 |  |  |  |
|  | 三洗泵LCF150/300 | 2507 | 台 | 1 |  |  | 2507 |
|  | 泵头LCF150/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF150/300 | CS | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF150/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 前耐磨板LCF150/300 | 2507 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCF150/300 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF150/300 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCF150/300 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机械密封LCF150/300 | 2507 | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF150/300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCF150/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF150/300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF150/300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF150/300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LCF150/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF150/300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF150/300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼LCF150/300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 后耐磨板LCF150/300 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF150/300 | CS | 件 | 48 |  |  |  |
|  | 磷石膏预处理滤液泵LC200/350II | CD4MCU | 台 | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头LC200/350II | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LC200/350II | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LC200/350II | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 前耐磨板LC200/350II | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LC200/350II | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵盖LC200/350II | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LC200/350II | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机械密封LC200/350II | 2507 | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承组件LC200/350II | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体LC200/350II | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱LC200/350II | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环LC200/350II | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承托架LC200/350II | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LC200/350II | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LC200/350II | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LC200/350II | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼LC200/350II | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 后耐磨板LC200/350II | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 弹性注销LC200/350II | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 磷石膏预处理给料泵LCF250/430（后期型号改成LC250/430T | WH16 | 台 | 1 |  |  | WH16 |
|  | 泵头LCF250/430 | WH16 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF250/430 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF250/430 | WH16 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 耐磨板LCF250/430 | WH16 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCF250/430 | WH16 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF250/430 | WH16 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCF250/430 | WH16 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 机械密封LCF250/430 | 2205 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF250/430 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCF250/430 | WH16 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF250/430 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF250/430 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF250/430 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LCF250/430 | WH16 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF250/430 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF250/430 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼LCF250/430 | WH16 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF250/430 | CS | 件 | 48 |  |  |  |
|  | 磷石膏预处理一洗泵LCF100/350I材质CD4MCU | CD4MCU | 台 | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头LCF100/350I | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF100/350I | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF100/350I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 耐磨板LCF100/350I | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCF100/350I | 2205 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF100/350I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCF100/350I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机械密封LCF100/350I | 2205 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF100/350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCF100/350I | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF100/350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF100/350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF100/350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LCF100/350I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF100/350I | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF100/350I | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼LCF100/350I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF100/350I | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 磷石膏预处理二洗泵LCF100/300I | CD4MCU | 台 | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头LCF100/300I | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF100/300I | CS | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF100/300I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 耐磨板LCF100/300I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCF100/300I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF100/300I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCF100/300I | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 机械密封LCF100/300I | 2605 | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF100/300I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCF100/300I | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF100/300I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF100/300I | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF100/300I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LCF100/300I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF100/300I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF100/300I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼LCF100/300I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF100/300I | CS | 件 | 12 |  |  |  |
|  | 磷石膏预处理洗涤水泵IHE125-100-400材质316l | 316l | 台 | 1 |  |  | 2205 |
|  | 泵头IHE125-100-400 | 316l | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器IHE125-100-400 | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮IHE125-100-400 | 316l | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 耐磨板IHE125-100-400 | 316l | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓IHE125-100-400 | 316l | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖IHE125-100-400 | 316l | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽IHE125-100-400 | 316l | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机械密封IHE125-100-400 | 316l | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 轴承组件IHE125-100-400 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体IHE125-100-400 | 316l | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱IHE125-100-400 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环IHE125-100-400 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承托架IHE125-100-400 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴IHE125-100-400 | 316l | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承前盖IHE125-100-400 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承后盖IHE125-100-400 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼IHE125-100-400 | 316l | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 膜片IHE125-100-400 | 304 | 件 | 12 |  |  |  |
|  | 磷石膏预处理石膏浆泵LCF65/310I | CD4MCU | 台 | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头LCF65/310I | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF65/310I | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF65/310I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 耐磨板LCF65/310I | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCF65/310I | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF65/310I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCF65/310I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机械密封LCF65/310I | 2205 | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF65/310I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCF65/310I | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF65/310I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF65/310I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF65/310I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LCF65/310I | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF65/310I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF65/310I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼LCF65/310I | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF65/310I | CS | 件 | 12 |  |  |  |
|  | 供水溶肥酸泵LCF40/400I | 2507 | 台 | 1 |  |  | 2507 |
|  | 泵头LCF40/400I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF40/400I | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF40/400I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 耐磨板LCF40/400I | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCF40/400I | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF40/400I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCF40/400I | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 无水机械密封LCF40/400I | 2507 | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF40/400I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCF40/400I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF40/400I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF40/400I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF40/400I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LCF40/400I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF40/400I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF40/400I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼LCF40/400I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF40/400I | CS | 件 | 12 |  |  |  |
|  | 中间酸输送泵LCF65/310 | 2507 | 台 | 1 |  |  | 2507 |
|  | 泵头LCF65/310 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF65/310 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF65/310 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 耐磨板LCF65/310 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCF65/310 | 2205 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF65/310 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCF65/310 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机械密封LCF65/310 | 2507 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF65/310 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCF65/310 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF65/310 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF65/310 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF65/310 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LCF65/310 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF65/310 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF65/310 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼LCF65/310 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF65/310 | CS | 件 | 48 |  |  |  |
|  | 中间酸排放泵LCF100-300 | 2507 | 台 | 1 |  |  | 2507 |
|  | 泵头LCF100-300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF100-300 | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF100-300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 耐磨板LCF100-300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCF100-300 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF100-300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCF100-300 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 无水机械密封LCF100-300 | 2507 | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF100-300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCF100-300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF100-300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF100-300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF100-300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LCF100-300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF100-300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF100-300 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼LCF100-300 | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF100-300 | CS | 件 | 12 |  |  |  |
|  | 一段浓缩给料泵LCF100-350I | 2507 | 台 | 1 |  |  | 2507 |
|  | 泵头LCF100-350I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF100-350I | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF100-350I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 耐磨板LCF100-350I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCF100-350I | 2205 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF100-350I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCF100-350I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 无水机械密封LCF100-350I | 2507 | 套 | 12 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF100-350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCF100-350I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF100-350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF100-350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF100-350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LCF100-350I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF100-350I | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF100-350I | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼LCF100-350I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF100-350I | CS | 件 | 12 |  |  |  |
|  | 二段浓缩给料泵LCF100-350I | 2507 | 台 | 1 |  |  | 2057 |
|  | 泵头LCF100-350I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF100-350I | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF100-350I | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 耐磨板LCF100-350I | 2507 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCF100-350I | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF100-350I | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCF100-350I | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 无水机械密封LCF100-350I | 2507 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF100-350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCF100-350I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF100-350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF100-350I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF100-350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LCF100-350I | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF100-350I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF100-350I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼LCF100-350I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF100-350I | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 浓磷酸泵LCF125-405I | 2507 | 台 | 1 |  |  | 2507 |
|  | 泵头LCF125-405I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF125-405I | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF125-405I | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 耐磨板LCF125-405I | 2507 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCF125-405I | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF125-405I | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCF125-405I | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 无水机械密封LCF125-405I | 2507 | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF125-405I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCF125-405I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF125-405I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF125-405I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF125-405I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LCF125-405I/2205 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF125-405I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF125-405I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 料浆泵进口短接＼LCF125-405I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF125-405I | CS | 件 | 12 |  |  |  |
|  | 冷凝水泵LCP80-400 | 304 | 台 | 2 |  |  | 304 |
|  | 泵头LCP80-400 | 304 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCP80-400 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LCP80-400 | 304 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCP80-400 | 304 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖LCP80-400 | 304 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCP80-400 | 304 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机械密封LCP80-400 | 304 | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCP80-400 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体LCP80-400 | 304 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCP80-400 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCP80-400 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴LCP80-400/2205 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCP80-400 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCP80-400 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 弹性膜片＼LCP80-400 | 304 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 滤布洗涤水泵 LCP50-315 | 304 | 件 | 2 |  |  | 304 |
|  | 泵头LCP50-315 | 304 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCP50-315 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LCP50-315 | 304 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCP50-315 | 304 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖LCP50-315 | 304 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LCP80-400 | 304 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机械密封LCP50-315 | 304 | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCP50-315 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCP50-315 | 304 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCP50-315 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCP50-315 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴LCP50-315/2205 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCP50-315 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCP50-315 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 弹性膜片LCP50-315 | 304 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 地槽泵 PLC40/250 | CD4MCU | 台 | 2 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头 PLC40/250 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮P PLC40/250 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓 PLC40/250 | 2205 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体 PLC40/250 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 锥形帽 PLC40/250 | 2205 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖 PLC40/250 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 圆螺母 PLC40/250 | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 止动垫圈 PLC40/250 | A3 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 挡油环 PLC40/250 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴PLC40/250/2205 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承衬套 PLC40/250 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承压盖 PLC40/250 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承座P PLC40/250 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器 PLC40/250 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 弹性注销PLC40/250 | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 机械密封PLC40/250 | 2205 | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 支撑管PLC40/250 | 2605 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 洗涤液下泵PLC65/350 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头PLC65/350 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮PLC65/350 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓PLC65/350 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体PLC65/350 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 锥形帽PLC65/350 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖PLC65/350 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 圆螺母PLC65/350 | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 止动垫圈PLC65/350 | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 挡油环PLC65/350 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴PLC65/350N2\2205 | 2205 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承衬套PLC65/350 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承压盖PLC65/350 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承座PLC65/350 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器PLC65/350N2 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 弹性注销PLC65/350 | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 机械密封PLC65/350 | 2205 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 支撑管PLC65/350 | 2605 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 渣酸液下泵PLC65/310 | Cr30 | 件 | 1 |  |  | CR30 |
|  | 泵头\PLC65/310 | Cr30 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓\PLC65/310 | Cr30 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵体\PLC65/310 | 2205 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖\PLC65/310 | Cr30 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承压盖\PLC65/310 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承衬套\PLC65/310 | Cr30 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴\PLC65/310\2205 | A3 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 挡油环\PLC65/310 | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮\PLC65/310\Cr30 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 圆螺母\PLC65/310 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 锥形帽\PLC65/310 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 止动垫圈\PLC65/310 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器\PLC65/310 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承座PLC65/310 | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销PLC65/310 | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 机械密封PLC65/310 | 2205 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 支撑管PLC65/310 | 2605 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | A\B精制磷酸LCF40/350I | CD4MCU | 件 | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头LCF40/350I | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF40/350I |  | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF40/350I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 耐磨板LCF40/350I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF40/350I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧装置LCF40/350I | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 机械密封LCF40/350I/2507 | 2507 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 甩液环LCF40/350I | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 挡油环LCF40/350I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF40/350I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 托架LCF40/350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴LCF40/350I/2205 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF40/350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF40/350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体LCF40/350I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 锁紧螺母LCF40/350I | a3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF40/350I | cs | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 管反泵50ZG-500 | CD4MCU | 台 | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头50ZG-500 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 蜗壳\50ZG-500 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 前护板\50ZG-500 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 后护板\50ZG-500 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮\50ZG-500 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖\50ZG-500 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴\50ZG-500 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 进出密封垫\50ZG-500 | 氟橡胶 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 前防尘盘\50ZG-500 | 氟橡胶 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后防尘盘\50ZG-500 | 氟橡胶 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承压盖\50ZG-500 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 后泵壳\50ZG-500 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 圆螺母\50ZG-500 | A3 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 圆螺母止动垫圈\50ZG-500 | A3 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机械密封\50ZG-500 | 2205 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 联轴器\50ZG-500 | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 进口短接\50ZG-500 | 2605 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 出口短接\50ZG-500 | 2605 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 后轴承压盖\50ZG-500 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 拆卸环\50ZG-500 | 2065 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 前轴承压盖\50ZG-500 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 托架\50ZG-500 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 护板与泵壳专用密封垫＼150ZG-600 | 氟橡胶 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销\50ZG-500 | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 后泵壳\50ZG-500 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 硫酸泵IHK40-25-200 | 2605 | 台 | 2 |  |  | 2205 |
|  | 泵头IHK40-25-200 | 2605 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮IHK40-25-200 | 2605 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体IHK40-25-200 | 2605 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖IHK40-25-200 | 2605 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机封IHK40-25-200 | 316 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 中间支架IHK40-25-200 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴IHK40-25-200 | 2205 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 前盖轴承IHK40-25-200 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后盖轴承IHK40-25-200 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 悬架体IHK40-25-200 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器＼IHK40-25-200 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧螺母＼IHK40-25-200 | 316 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 联轴器膜片＼IHK40-25-200 | 304 | 件 | 10 |  |  |  |
|  | 轴套＼IHK40-25-200 | 316 | 件 | 8 |  |  |  |
|  | 尾洗泵LC200-410 | CD4MCU | 台 | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头LC200-410 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖LC200-410 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LC200-410 | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵体LC200-410 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧装置LC200-410 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴套LC200-410 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱LC200-410 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 前防尘盖LC200-410 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 后防尘盖LC200-410 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴LC200-410/32205 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 托架LC200-410 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 机封LC200-410/2507 | 2507 | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 弹性注销LC200-410 | CS | 件 | 12 |  |  |  |
|  | 副叶轮＼LC200-410 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 甩液环LC200-410 | CS | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 锁紧片＼LC200-410 | CS | 件 | 8 |  |  |  |
|  | 一二塔洗涤循环水泵LCF125/350I | CD4MCU | 台 | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头LCF125/350I | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF125/350I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF125/350I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体LCF125/350I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧装置LCF125/350I | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机封LCF125/350I/2507 | 2507 | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF125/350I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 前防尘盖LCF125/350I | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后防尘盖LCF125/350I | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴LCF125/350I/2205 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 托架LCF125/350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF125/350I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF125/350I | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 耐磨板LCF125/350I | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF125/350I | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF125/350I | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF125/350I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF125/350I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF125/350I | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 混料泵LC50\460 | CD4MCU | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 泵头LC50\460 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖LC50\460 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LC50\460 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体LC50\460 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧装置LC50\460 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴套LC50\460 | 2507 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承箱LC50\460 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 前防尘盖LC50\460 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 后防尘盖LC50\460 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴LC50\460/2205 | 2205 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 托架LC50\460 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 机封LC50\460/2507 | 2507 | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 联轴器LC50\460 | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销LC50\460 | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 副叶轮LC50\460 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 甩液环LC50\460 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 锥形帽LC50\460 | 2507 | 件 | 8 |  |  |  |
|  | 锁紧片＼LC50\460 | 304 | 件 | 8 |  |  |  |
|  | 造粒尾气管道洗涤泵LC65-350 | CD4MCU | 台 | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头PLC65-350 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖LC65-350 | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮LC65-350 | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵体LC65-350 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧装置LC65-350 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机封LC65-350/2507 | 2507 | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 轴承箱LC65-350 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 前防尘盖LC65-350 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 后防尘盖LC65-350 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴LC65-350/2205 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 托架LC65-350 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LC65-350 | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销LC65-350 | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 副叶轮LC65-350 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 甩液环LC65-350 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 锥形帽LC65-350 | 2507 | 件 | 8 |  |  |  |
|  | 锁紧片＼LC65-350 | 304 | 件 | 10 |  |  |  |
|  | 干燥文丘里洗涤循环水泵LC125-405 | CD4MCU | 台 | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头LC125-405 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖LC125-405 | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮LC125-405 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体LC125-405 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧装置LC125-405 | 2205 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 机封LC125-405/2507 | 2507 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 轴承箱LC125-405 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 前防尘盖LC125-405 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后防尘盖LC125-405 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴LC125-405/2205 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 托架LC125-405 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LC125-405 | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销LC125-405 | CS | 件 | 48 |  |  |  |
|  | 锥形帽＼LC125/405 | 2507 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 锁紧片＼LC125/405 | 304 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 甩液环＼LC125/405 | HT | 件 | 8 |  |  |  |
|  | 水封环＼LC125/405 | F4 | 件 | 8 |  |  |  |
|  | 副叶轮＼LC125/405 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 干燥洗涤循环泵LCF250/430 | CD4MCU | 台 | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头LCF250/430 | CD4MCU | 件an | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF250/430 | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF250/430 | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵体LCF250/430 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧装置LCF250/430 | 2507 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 机封LCF250/430/2507 | 2507 | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF250/430 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 前防尘盖LCF250/430 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后防尘盖LCF250/430 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴LCF250/430/2205 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 托架LCF250/430 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF250/430 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 耐磨板LCF250/430 | CS | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LCF250/430 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承组件LCF250/430 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF250/430 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴承托架LCF250/430 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承前盖LCF250/430 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承后盖LCF250/430 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 进口短接＼LCF250/430 | 2605 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF250/430 | CS | 件 | 48 |  |  |  |
|  | 管反泵LC50-460I | CD4MCU | 台 | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头LC50-460I | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖LC50-460I | CD4MCU | 件 | 3 |  |  |  |
|  | 叶轮LC50-460I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体LC50-460I | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧装置LC50-460I | 2507 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 机封LC50-460I/2507 | 2507 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 轴承箱LC50-460I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 前防尘盖LC50-460I | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 后防尘盖LC50-460I | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴LC50-460I/2205 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 托架LC50-460I | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LC50-460I | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 弹性注销LC50-460I | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 渣酸泵LC65/310 | CD4MCU | 台 | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头LC65/310 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖LC65/310 | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮LC65/310 | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵体LC65/310 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧装置LC65/310 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴套LC65/310 | 2205 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 轴承箱LC65/310 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 前防尘盖LC65/310 | HT | 件 | 5 |  |  |  |
|  | 后防尘盖LC65/310 | HT | 件 | 5 |  |  |  |
|  | 轴LC65/310/2205 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 托架LC65/310 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 联轴器LC65/310 | CS | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 机封LC65/310/2507 | 2507 | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 弹性注销LC65/310 | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 甩液环＼LC65/310 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 水封环＼LC65/310 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 副叶轮＼LC65/310 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 底座＼LC65/310 | A3 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 托架总成＼LC65/310 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 风管冲洗水泵LCF80-400 | CD4MCU | 台 | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头LCF80-400 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖LCF80-400 | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 耐磨板LCF80-400 | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵体LCF80-400 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮LCF80-400 | 2205 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧装置LCF80-400 | 2507 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机封LCF80-400/2507 | 2507 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 甩液环LCF80-400 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 挡油环LCF80-400 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱LCF80-400 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环LCF80-400 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 后轴承压盖LCF80-400 | CS | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴LCF80-400/2205 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 托架LCF80-400 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 前轴承压盖LCF80-400 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 锁紧螺母LCF80-400 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器LCF80-400 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 弹性注销LCF80-400 | CS | 件 | 24 |  |  |  |
|  | 底座＼LCF80-400 | A3 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 螯合剂卸料泵 IHE80-65-160 | CD4MCU | 台 | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 泵头IHE80-65-160 | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖IHE80-65-160 | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 泵体IHE80-65-160 | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮IHE80-65-160 | CD4MCU | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧装置IHE80-65-160 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 机封IHE80-65-160/2507 | 2205 | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 轴承箱IHE80-65-160 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 后轴承压盖IHE80-65-160 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴IHE80-65-1600/2205 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 前轴承压盖IHE80-65-160 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器IHE80-65-160 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 膜片IHE80-65-160 | 304 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 硫酸泵IHE100-65-200 | 2605 | 台 | 1 |  |  | 2605 |
|  | 泵头IHE100-65-200 | 2605 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖IHE100-65-200 | 2605 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体IHE100-65-200 | 2605 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮IHE100-65-200 | 2605 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧装置IHE100-65-200 | 2205 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 机封IHE100-65-200/2507 | 2205 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 轴承箱IHE100-65-200 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 后轴承压盖IHE100-65-200 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴IHE100-65-200/2205 | 2205 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 前轴承压盖IHE100-65-200 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器IHE100-65-200 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 膜片IHE100-65-200 | 304 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 硫酸泵IHZ50-32-160 | 2605 | 台 | 1 |  |  | 2605 |
|  | 泵头IHZ50-32-160 | 2605 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵盖IHZ50-32-160 | 2605 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体IHZ50-32-160 | 2605 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮IHZ50-32-160 | 2605 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧装置IHZ50-32-160 | 2205 | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 机封IHZ50-32-160/2507 | 2205 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 轴承箱IHZ50-32-160 | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 后轴承压盖IHZ50-32-160 | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 轴IHZ50-32-160/2205 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 前轴承压盖IHZ50-32-160 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器IHZ50-32-160 | CS | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 冲盘水泵LB150-630A | CD4MCU | 台 | 1 |  |  | CD4MCU |
|  | 后防尘盖LB150-630A | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 前防尘盖LB150-630A | HT | 件 | 4 |  |  |  |
|  | 机械密封LB150-630A | 2205 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 轴LB150-630A | 2205 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 前轴承压盖LB150-630A | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 后轴承压盖LB150-630A | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵头LB150-630A | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮LB150-630A | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 膜片联轴器LB150-630A | 304 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体LB150-630A | CD4MCU | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 叶轮螺栓LB150-630A | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵体口环LB150-630A | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮锁紧帽LB150-630A | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖LB150-630A | CD4MCU | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱LB150-630A | HT | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 膜片LB150-630A | 304 | 件 | 8 |  |  |  |
|  | NPK洗涤塔泵LCF200/410泵头 | 316L | 台 | 1 |  |  |  |
|  | NPK洗涤塔泵LCF200/410 | 316L | 台 | 1 |  |  |  |
|  | LCF200/410机械密封 | 2205 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | LCF200/410/轴 | 2205 | 根 | 2 |  |  |  |
|  | 泵盖＼LCF200/410 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 耐磨板＼LCF200/410 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮螺母＼LCF200/410I | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮＼LCF200/410 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 叶轮键＼LCF200/410 | 2205 | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 联轴器＼LCF200/410 | CS | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 泵体＼LCF200/410 | 2205 | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承压环＼LCF200/410 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承箱＼LCF200/410 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承前盖＼LCF200/410 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 轴承后盖＼LCF200/410 | HT | 件 | 2 |  |  |  |
|  | 弹性注销＼LCF200/410 | CS | 件 | 2 |  |  |  |
| 年固定单价汇总金额： |
| 年预估使用量汇总金额： |

2、产品价格、结算及付款方式：

2.1年度采购价格按框架合同供货价格清单里产品单价执行。

2.2以需方实际下订单数量为准，供方开具13%的增值税专用发票后进行结算。

3、交货地点及交货方式：交货地点为赤峰市资源型城市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司仓库， 供方承担运输，现场指定位置落地交货。

4、质保期：产品投用后使用寿命不低于12个月。

5、售后：卖方承担的售后服务包括产品质保期内的免费服务和质保期外的有偿服务，卖方接到买方通知后在1小时内给予响应，接到通知后在12小时到达现场解决。

6、质量、技术要求：产品均符合国家或行业内对此类物资的标准要求，按需方要求的型号、材质进行供货，满足需方现场使用的工况条件，提供出厂检验报告、合格证、材质检验报告。需方对每批次到货物资的材质进行光谱检测验收。因产品质量问题造成需方直接和间接损失由供方承担。

7、报价文件要求

7.1报价单位统一制作标准的报价文件

7.2报价需密封并加盖公司公章

7.3商务报价须按询价清单格式报价，明确分项报价表、品牌、结算付款方式、供货周期、发票类型、售后服务承诺等信息。

8、报价人资格要求

8.1 报价人应具有独立法人资格，具有自主生产/经营和履行合同的能力，同时具有出具增值税发票的能力(提供增值税一般纳税人相应资格证明)。

8.2 报价人营业执照、报价人身份证明（如是代理人需出具法人授权书）真实有效。（报价时提供资质文件复印件及法人授权委托书）

8.3 报价人营业执照生产/经营范围应含有标的物产品。

8.4 报价人应具有保证供货的能力。

8.5报价人具有完善健全、有效的质量管理体系，须提供相关证明文件，证明文件包括但不限于有效的ISO9001证书。

8.6报价单位必须对提供的所有产品质量负全责。由于产品质量问题造成的一切损失，卖方将负全责。

8.7报价单位应有磷复肥企业泵备件成功使用业绩。（提供业绩合同复印件）

9、 询价文件的获取

9.1 询价文件由内蒙古大地云天化工有限公司发放。

9.2 询价文件开始发放时间： 2023 年 4  月  28  日。

9.3凡有意参加报价者，请与询价人联系。

10、报价文件的递交（可用顺丰快递邮寄）

10.1 报价文件递交截止时间：  2023年 5月 11 日10:00  ，报价文件递交地点：内蒙古赤峰市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司行政楼工程部。

10.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

11、签订合同：买方确定中标单位后，与中标单位签订合同。

12、询价公告发布媒体

我公司仅在千里马招标网（http://www.qianlima.com）及内蒙古大地云天化工有限公司官网（http://www.ddyth.com/）发布了有关该项目的招标信息，未授权任何公司及个人转载相关信息。在此，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关招标事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

13、 联系方式

询价人：内蒙古大地云天化工有限公司

联系地址：内蒙古赤峰市经济转型开发试验区大地云天行政楼

联 系 人：丛小龙  13674807886      董合刚 19947167120

电话：0476-5922027

电子邮箱：ddytzb@126.com